ОПШТИНСКА УПРАВА ПЕТРОВАЦ		 КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА                                                    ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

Правни основ: Одлука о комуналним делатностима на територији општине Петровац на Млави (''Сл. гласник општине Петровац на Млави'' број 11/16)

ОТПАДНЕ ВОДЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ- где није изграђена градска, тј.локална канализација

| Ред. број | Питање | одговори | Опредељени број бодова | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давалац услуга – предузеће које врши пражњење септичких јама и врши одвођење фекалија је уредило место за изручивање фекалија тј. место је снабдевено уређајима за пречишћавање отпадних вода | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 2 | Предузеће се стара о одржавању места за изручивање фекалија | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 3 | Место за изручивање фекалија уређено је тако да се фекалије не разливају и не шире се непријатни мириси по насељу | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 4 | Место за изручивање фекалија је снабдевено инсталацијама за прање возила | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 5 | После изручивања фекалија возила се перу и дезинфикују | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 6 | Давалац услуге - предузеће је очистило септичку јаму и одвезло фекалије у року од 5 дана од дана пријема захтева корисника | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 7 | Да ли је Предузеће које врши изручивање фекалија у пријемнике или јавну канализацију обезбедиле испит ивање квалитета вода и њихов утицај на пријемник | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 14 | УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА |

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |
| --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Обележи утврђен степен ризика по броју бодова |
| незнатан | 13-14 |  |
| низак | 11-12 |  |
| средњи | 7-10 |  |
| висок | 5-6 |  |
| критичан | 0-4 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ		                          КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

________________________                              _____________________________