ОПШТИНСКА УПРАВА ПЕТРОВАЦ       КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  		ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ

Правни основ: Одлука о комуналним делатностима на територији општине Петровац на Млави (''Сл. гласник општине Петровац на Млави'' број 11/16)

| Ред. број | Питање | одговори | Опредељени број бодова | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да ли у насељеном месту постоји изграђена мрежа јавне канализације са пречишћивачем | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 2 | Давалац услуга је јавно комунално предузеће коме је поверено обављање ове комуналне делатности | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 3 | Да ли је стратешким планом предвиђена изградња колекторске мреже | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 4 | Одвођење употребљених вода врши се индивидуалном изградњом хигијенских сенгрупа, септичких јама, био-јама или мини пречистача | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 5 | Изграђена је једна водонепропусна септичка јама затвореног типа (хигијенски сенгруп, био-јама или мини пречистач) | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 6 | Да ли септичка јама има две или три,односно више бетонских, односно зиданих комора, одговарајућег капацитета | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 7 | Да ли је сепричка јама удаљена од извора водоснабдевања најмање 20 – 50 метара, у зависнисти од снера течења воде | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 8 | Да ли се унутрашње инсталације и септичка јама одржавају у исправном стању | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 9 | Да ли се корисник стара о редовном чишћењу септичке јаме | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 10 | Да ли се садржај из септичке јаме излива по јавним и другим слободним површинама | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 11 | Да ли се септичке јаме - сенгрупи приликом пражњења дезинфикују и редовно празне до најближег пречистача у јавну канализацију | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 12 | Да ли се пољски ВЦ-и одржавају у складу са прописима , односно као септичке јаме и сенгрупи | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 13 | Да ли се из штала и осталих објеката за смештај и држање стоке, отпадне воде неконтролисано испуштају у околно земљиште и речне токове | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |
| 14 | Да ли су штале и објекти за смештај и држање стоке снабдевени јамама за осоку и коморама за стајско ђубриво и да ли се редовно празне | да | 2 |  |
|  |  | не | 0 |  |

| МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА | 28 | УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |
| --- |
| Степен ризика | Распон броја бодова | Обележи утврђен степен ризика по броју бодова |
| незнатан | 23-28 |  |
| низак | 19-22 |  |
| средњи | 11-18 |  |
| висок | 7-10 |  |
| критичан | 0-6 |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ		      КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

_______________________                      __________________________