**Питање:**

 *„*Опис  светиљке  је:

Протектор  светиљке  треба  да  је  израђен  од  стакла, а оптички систем  од поликарбоната.

Нова  технологија  располаже  са  новим  светиљкама  и  то:

Свака  диода  посебно  је  заштићена    стаклом ,   а оптички систем  је  на керамичкој подлози.

Да ли  прихватате  предложено решење које је далеко повољније нарочито током одржавања“

**Одговор:**

Наручиоцу није јасно на који конкретно део конкурсне документације се односи питање, те молимо за прецизнију одредницу на шта конкретно Заинтересовано лице мисли.

Наручиоцу није јасан опис „нове технологије“ наведене у питању, њене карактеристике, услови, ефекти нити квалитети, нити је у склопу питања јасно појашњено, као ни примењени стандарди и гаранције квалитета. Наручилац је у току припреме Предлога пројекта јавно-приватног партнерства и у току припреме Конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама детаљно истражио тржиште и није упознат са технологијом која је слићна наводима Заинтересованог лица.

Што се тиче навода о „повољностима током одржавања“, Наручуиоцу такође у складу са претходним ставом није јасно о којим повољностима се ради. Подсећамо, предмет ове набавке није набавка добара, већ је предмет ове јавне набавке: избор приватног партнера за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у градском подручју Општине Петровац на Млави, што подразумева да је Добављач/Приватни партнер дужан да имплементира МУЕ и да одржава опрему коју је имплементацијом МУЕ уградио, те су трошкови одржавања искључиво трошкови Добављача/Наручиоца који ће гарантовати за исправност примењених МУЕ, у овом случају расветне опреме и квалитет осветљења, уз обавезу одржавања примењених МУЕ, па ће у складу са тим Добављач/Приватни партнер бити одговоран за одабир опреме, а која је у складу са техничким спецификацијама, и одговоран за њено одржавање, што и јесте једна од главних предности овакве врсте посла.