# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара

Ознака из Општег речника набавке:

42561000,45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  25

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   89

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(23.03.2018. године)

| Рок за достављање понуда | 23.04.2018. година до 9,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 23.04.2018. године у 10,30 часова |

Општина Петровац на Млави, Март 2018

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:  25/2018 , број одлуке  404-66/018-02-1  од  23.03.2018.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 404-66/2018-02-2  од  23.03.2018. године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара, У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  25/2018

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 13 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 20 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 32 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 36 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 37 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 38 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 39 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 51 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 82 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 84 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 85 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 86 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 87 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 88 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 89 |

Конкурсна документација има укупно 89  страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:    Општина Петровац на Млави   .

Адреса наручиоца:   Српских владара 165    .

Матични број :  07198264     .

ПИБ:   102538275

Шифра делатности:   8411

Интернет страница наручиоца:  www.petrovacnamlavi.rs   .

Врста наручиоца:   јединица локалне самоуправе   .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  25/2018  су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:Марина Бачкић],

е-mail адреса (или број факса): [marina@petrovacnamlavi.rs].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  десет  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  25/2018  је извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара) .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на извођењу радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара)у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Марина Бачкић, телефон: 064/8679652.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  75   (седамдесетипет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова

(Општина Петровац на Млави,  кат. парцела број 2506 КО Стамница, локација Стамница, општина Петровац на Млави ,извођење радова на санацији и адаптацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара)

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  marina@petrovacnamlavi.r , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Марина Бачкић    телефон  064/8679652   .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију чини следећа пројектна документација: Пројекат за извођење – Пројекат архитектуре санације и адаптације павиљона А;  Пројекат за извођење – Пројекат архитектуре санације и адаптације павиљона Б и Идејни пројекат санације и адаптације тротоара и прилазних стаза око француских павиљона А и Б који су саставни део Конкурсне документације.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да Понуђач не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова. Понуђачи могу ангажовати лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или доставити изјаву и/или уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ  (ПЗИ)  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ

ДОМА ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У  РАЗВОЈУ

''Др. Никола Шуменковић'' у Стамници,  Општина Петровац на Млави

Општи подаци

Инвеститор:                Дом за децу и лица ометена у развоју

''Др. Никола Шуменковић,,

Објекат:                       ПАВИЉИОН ,,А,,

Локација:                    Стамница

Врста радова:             Адаптација и санација павиљона ,,А,,

Локација

Објекат се налази на катастарској парцели број 2506 КО Стамница и позициониран је ван насеља. Својим положајем и архитектуром представља објекат од посебног значаја.

На захтев инвеститора и пројектног задатка, приступило се изради документације, (ПЗИ) Пројекат за извођење санације и адаптације павиљиона А. Радови обухваћени пројектом су у функцији подизања квалитета услова боравка крајњих корисника. Увидом на самој локацији, сагледавајући све елементе који би требало бити предмет адаптације и санације, односно садржани у оквиру ове документације, приступило се рационално у навођењу елемената које би требало заменити.

У објекту је постављена ПВЦ спољна и дрвена унутрашња столарија. Столарија је услед старости дотрајала и оштећена, потребно је заменити и поставити нову  столарију.

Ради уштеде енергије заменити спољну постојећу столарију, новом столаријом од ПВЦ профила. Користити вишекоморне профиле заобљених ивица, високог квалитета са најнижим коефицијентом пролаза топлоте, са свим потребним ојачањима, оковима и заптивањем. Столарију застаклити термо флот стаклом дебљине 4+16+4 мм. Столарију заптити квалитетним тракама за заптивање.

Унутрашњу дрвену столарију заменити новом дрвеном столаријом у димензијама и облику  према постојећој унутрашњој столарији (мере узети на објекту на лицу места).

Детаљан опис спољне и унутрашње столарије дати су у шеми столарије  и браварије. Код замене столарије мере узимати на објекту. Столарију извести у свему као постојећу, што се тиче изгледа столарије и отварања.

Код замене столарије не вршити измене на конструктивним елементима објекта.

Постојеће пвц подове, заменити новим епоксидним подом. Постојеће подове уклонити до хидроизолације, заједно са подлогом. Извести лаку армирано бетонску плочу као подлогу за завршни епоксидни под са холкелом висине 8 цм од истог материјала као завршни под .

Обухваћена је замена свих санитарних елеменатау купатилима корисника заједно са прикључцима на инсталције водовода и канализације у санитарним просторијама.

Пројектом је обухваћена замена подних и зидних керамичких плочица у купатилима, дистрибутивној кухињи и трпезарији.

Постојећи плафон је од картон гипс плоча у растеру 60/60 цм. Плафон поправити на местима где је оштећен, заменити оштећене и дотрајале плоче, новим гипс картонским плочама.

У целом објекту зидове и плафоне обрадити полу дисперзијом, са пратећим радовима.

Пројектом није обухваћена израда термичке заштите фасадних зидова. Елаборатом енергетске ефикасности доказано је да није потребна додатна термичка заштита фасадних зидова, пошто задовољава постојећа термичка заштита изведена у фасадним сендвич зидовима. Фасадни сендвич зидови су од армираног бетона 20цм, термоизолације 8цм и фасадне опеке 12цм.

Детаљ хладног моста није урађен задржава се постојеће решење.

Постојећу санитарну опрему у купатилима заменити новом одговарајућом опремом. Извести преграде од лексана на алуминијумској конструкцији између тушева и вц-шоља.

Конструктивни елементи су задовољавајући и у добром стању. Обзиром да је предвиђена нова подна облога у виду ливене епоксидне подлоге, за њу је потребно урадити лаку а.б.плочу, јер се према техничким карактеристикама произвођача такав под  лије искључиво преко бетонске подлоге. Плочу урадити као лако армирану д=6 цм. Конструктивни елементи у виду зидова, стубова и таванице се не третирају у овом пројекту.

Зидове и плафоне обрадити полу дисперзијом, са пратећим радовима уз евентуално санирање оштећења и прслина.

Пројектом је обухваћено рушење постојећих тротоара заједно са подлогом, ради санације сокле.  Извести нове тротоаре заједно са подлогом у ламелама  са падом од објекта

Задржава се постојећа противпожарна заштита.

Извођач је обавезан да договори са инвеститором и надзорним органом начин извођења радава, ако ће објекат бити у функцији,  да ли ће  се радови  изводити у фазама.

Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала и са стручном радном снагом и уз стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству.

Детаљ хладног моста није урађен задржава се постојеће решење.

Радови обухваћени пројектом не смеју угрозити или нарушити функционалност објекта нити нарушити конструктивни систем објекта.

Главни пројектант                                       МИРОЉУБ КРСТИЋ, дип.инж.грађ.

Број лиценце:		      317 М634 13

Број техничке документације:	            145/17

Место и датум:			           Петровац на Млави,  Септембар  2017

ОСНОВА ПАВИЉОН А

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ  (ПЗИ)  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ

ДОМА ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У  РАЗВОЈУ

''Др. Никола Шуменковић'' у Стамници,  Општина Петровац на Млави

Општи подаци

Инвеститор:                Дом за децу и лица ометена у развоју

''Др. Никола Шуменковић,,

Објекат:                       ПАВИЉИОН ,,Б,,

Локација:                    Стамница

Врста радова:             Адаптација и санација павиљона ,,Б,,

Локација

Објекат се налази на катастарској парцели број 2506 КО Стамница и позициониран је ван насеља. Својим положајем и архитектуром представља објекат од посебног значаја.

На захтев инвеститора и пројектног задатка, приступило се изради документације, (ПЗИ) Пројекат за извођење санације и адаптације павиљиона Б. Радови обухваћени пројектом су у функцији подизања квалитета услова боравка крајњих корисника. Увидом на самој локацији, сагледавајући све елементе који би требало бити предмет адаптације и санације, односно садржани у оквиру ове документације, приступило се рационално у навођењу елемената које би требало заменити.

У објекту је постављена ПВЦ спољна и дрвена унутрашња столарија. Столарија је услед старости дотрајала и оштећена, потребно је заменити и поставити нову  столарију.

Ради уштеде енергије заменити спољну постојећу столарију, новом столаријом од ПВЦ профила. Користити вишекоморне профиле заобљених ивица, високог квалитета са најнижим коефицијентом пролаза топлоте, са свим потребним ојачањима, оковима и заптивањем. Столарију застаклити термо флот стаклом дебљине 4+16+4 мм. Столарију заптити квалитетним тракама за заптивање.

Унутрашњу дрвену столарију заменити новом дрвеном столаријом у димензијама и облику  према постојећој унутрашњој столарији (мере узети на објекту на лицу места).

Детаљан опис спољне и унутрашње столарије дати су у шеми столарије и браварије. Код замене столарије мере узимати на објекту. Столарију извести у свему као постојећу, што се тиче изгледа столарије и отварања.

Код замене столарије не вршити измене на конструктивним елементима објекта.

Постојеће пвц подове, заменити новим епоксидним подом. Постојеће подове уклонити до хидроизолације, заједно са подлогом, извести лако армирану кошуљицу као подлогу за завршни епоксидни под са холкелом висине 8 цм од истог материјала као завршни под.

Обухваћена је замена свих санитарних елемената у купатилима корисника заједно са прикључцима на инсталције водовода и канализације у санитарним просторијама.

Пројектом је обухваћена замена подних и зидних керамичких плочица у купатилима, дистрибнутивној кухињи и трпезарији.

Постојећи плафон је од картон гипс плоча у растеру 60/60 цм. Плафон поправити на местима где је оштећен, заменити оштећене и дотрајале плоче, новим гипс картонским плочама.

У целом објекту зидове и плафоне обрадити полу дисперзијом, са пратећим радовима.

Пројектом није обухваћена израда термичке заштите фасадних зидова. Елаборатом енергетске ефикасности доказано је да не треба термичка заштита фасадних зидова, пошто задовољава постојећа термичка заштита изведена у фасадним сендвич зидовима. Фасадни сендвич зидови су од армираног бетона 20цм, термоизолације 8цм и фасадне опеке 12цм.

Детаљ хладног моста није урађен задржава се постојеће решење.

Постојећу санитарну опрему у купатилима заменити новом одговарајућом опремом. Извести преграде од лексана на алуминијумској конструкцији између тушева и вц-шoља.

Конструктивни елементи су задовољавајући и у добром стању. Обзиром да је предвиђена нова подна облога у виду ливене епоксидне подлоге, за њу је потребно урадити лаку а.б.плочу, јер се према техничким карактеристикама произвођача такав под лије искључиво преко бетонске подлоге. Плочу урадити као лако армирану д=6 цм. Конструктивни елементи у виду зидова, стубова и таванице се не третирају у овом пројекту.

Зидове и плафоне обрадити полу дисперзијом, са пратећим радовима уз евентуално санирање оштећења и прслина.

Пројектом је обухваћено рушење постојећих тротоара заједно са подлогом, ради санације сокле.  Извести нове тротоаре заједно са подлогом у ламелама  са падом од објекта.

Задржава се постојећа протипожарна заштита.

Извођач је обавезан да договори са инвеститором и надзорним органом начин извођења радава - ако ће објекат бити у функцији,  да ли ће  се радови  изводити у фазама.

Све радове извести квалитетно, од квалитетног материјала, са стручном радном снагом, уз стручни надзор и у свему према важећим прописима и стандардима у грађевинарству.

Радови обухваћени пројектом не смеју угрозити или нарушити функционалност објекта нити нарушити конструктивни систем објекта.

Главни пројектант                                      МИРОЉУБ КРСТИЋ, дип.инж.грађ.

Број лиценце:		     317 М634 13

Број техничке документације:	           146/17

Место и датум:			           Петровац на Млави,  Септембар  2017

ОСНОВА ПАВИЉОН Б

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од 68.000.000,00, динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање45.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, израда епоксидних подова на адаптацији, санацији, објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти), од чега бар један посао на изради епокси подова у вредности од 5.000.000,00 динара.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Лако доставно возило 2 комада Камион кипер 1 комад

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 20 извршилаца, - најмање 19 радника грађевинске струке потребене за извршење радова који су предмет ове јавне набавке; - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: - лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи р

егистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Петровац на Млави, Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара). , ЈН бр. 25/2018  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  23.04.2018.  године, до  9,00  часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Петровац на Млави, Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара) . – ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара) .– ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку  извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара) .– ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара)  – ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара не може бити краћа од 24  месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  75   (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  општина Петровац на Млави,  кат. парцела број 2506 КО Стамница, локација Стамница, општина Петровац на Млави ,извођење радова на санацији и адаптацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 23.04.2018. година године, у 10,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Српских владара 165, Петровац на Млави, просторијa:  Скупштинска сала.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општина Петровац на Млави, Српских владара 165, електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs  или факсом на број  012/331-283 ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  25/2018  ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283а или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА извођењу радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара) ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара  ЈН број  25/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара набавке, бр25/2018], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара  бр.25/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Петровац на Млави са седиштем у Петровцу на Млави , ПИБ 102538275 , кога заступа председник општине Петровац на Млави , Душко Нединић (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана  23.03.2018.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара                                 ,ЈН. Бр.  25/2018   ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

-  образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Душко Нединић- председник општине Петровац на Млави МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАВИЉОН А

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1. | Радови на припреми, рушењу и демонтажа: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 површине градилишта | м2 | 600 |  |  |  |  |
| 1.2 | Чишћење и прање градилишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина,чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина.Обрачун по м2 очишћене површине.чун по м2 површине градилишта. | м2 | 600 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа постојећих клима уређаја. Пажљиво демонтирати клима уређаје (унутрашње и спољне инсталације), очистити их и одложити. По завршетку свих предвиђених радова инсталације клима уређаја поставити на првобитно место. Демонтиране клима уређаје депоновати и чувати ради пононе уградње, извођач чува и депоније. Демонтажа и каснија поновна монтажа обухваћени су заједничком ценом. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата заједно са дрвеним или металним штоком, површине од 2-5м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 1. дим 1.01/2.05 цм. | ком | 14,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 2. дим 1.00/2.00 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 3. дим 0.71/2.05 цм. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 5. дим 1.61/2.05 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 29,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа прозора до 2м2 и одношење на градилишну депонију. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака I. дим 2.18/1.51 цм. | ком | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака II. дим 2.18/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака III. дим 0.88/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 1V. дим 1.20/0.85 цм. | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 38,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтажа улазних врата од 2-5м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-1. дим 1.80/2.201 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-2. дим 1.20/2.71 цм. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Oбијање продужног или кречног малтера са унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор записнички констатују површине које се морају обити пре почетка извођења радова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Процењено око 10% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 обијене површине. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Извршити скидање санитарних елемената, вц шоља, када, тушева, лавабоа, славина, уз проверу вентила, решетки сливника, како би био припремљен простор за постављање нових елемената након уградње нових плочица, које би се уградјивале преко постојећих адекватним лепком за ову врсту радова. Приликом скидања свих елемената водити рачуна о уграђеној инсталацији у зидовима и подовима која се задржава и на коју ће се везивати нови елементи. Обрачун по комаду демонтираног елемента за мокре чворове на првом спрату са одвозом на депонију и у цену урачунати све припремне радове како би постојећа инсталација остала неоштећена и остала у функцији уградње нових санитарних елемената као и подних и зидних керамичких плочица. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вц чучаваца ком. 6 батерија и тушем ком. 6 вц-шоља са казанчетом ком. 2 лавабои са батеријом ком. 6 туш када комплет са славином и тушем ком. 2 провера вентила, решетки сливника и замена дотрајали | ком | 22,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Обијање подне цементне кошуљице заједно са пвц-завршним подом. Обити кошуљицу до бетонске конструкције.Подлогу очистити од свих неравнина и нечистоћа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 пода | м2 | 491,56 |  |  |  |  |
| 1.10 | Обијање подних керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 пода | м2 | 104,70 |  |  |  |  |
| 1.11 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 обијене површине. | м2 | 336,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | Рушење тротоара око објекта, заједно са тампоном шљунка, ради санације сокле. Настали шут транспортовати на депонију коју одреди инвеститор. У цену урачунати заштиту зелених површина пвц фолијом.Обрачун по м2 површине. | м2 | 80,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно радови на припреми и рушењу: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обрада отвора-шпалетни после монтаже врата и прозора продужним малтером размере 1:3. Површине морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 368,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Малтерисање зидова на местима где је извршено обијање подклобученог и оштећеног малтера, продужниммалтером размере 1:3:9 у два слоја. Минимална дебљина малтера је 2 цм. Зидове претходно очистити, очистити спојнице а бетонске делове орапавити. Све подлоге претходно поквасити водом и испрскати цементним млеком. Прво нанети груби слој малтера од оштрог песка па фини слој од просејаног песка. Омалтерисане површине морају бити потпуно глатке, равне и без таласа а све ивице оштре и праве. Обрачун по м2. Стварно омалтерисане површине са свим потребним предрадњама, скелом и одбијањем отвора према нормативима. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израдити брзосушећу рабиц цементну кошуљицу на местима предвиђеним пројектом и описом као подлогу за епоксидни под, дебљина кошуљице д=6 цм од цементног брзовезујућег и брзосушећег малтера " ТОP CEM " или слично у размери 1:3. Естрих рабицирати арматурном мрежом Q84 постављеном обавезно у средини слоја. На местима ослањања преградних зидова поставити мрежу Q131 у минималној ширини од 1,00 метара. Цементни естрих извести потпуно хоризонтално без икаквих одступања. У просторијама површина већих од 9,0 м2 извести дилатационе разделнице на максимуму удаљеном 3,0 м у оба правца. Обрачун по м2 стварно изведене површине а у цену је урачунат сав материјал и рад потребан за извођење предметних радова. Обрачун по м2 површине. | м2 | 492,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Поправка-замена спуштеног плафона са челичном под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским плочама дим. 60/60 цм. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 површине. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала и израда тротара око објекта, тротоаре радити у ламелама до 2.00 м. у паду од објекта, армирати арматурном мрежом. Тротоар д=10 цм, тампон шљунка д=10 цм. Горњу површину пердашити. У цену урачунат сав материјали и пратећи радфови за израду тротоар и тампона. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ситни зидарски радови; поправке на објекту после замене столарије, лимарских радова и остали грађевински радови обухваћени пројектом. Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Брушење подлоге и усисавање исте као припрему за наношење брзовезујуће кошуљице. По завршеном брушењу и усисавању пода нанети прајмер за везивање кошуљице за подлогу. Обрачун по м2 површине. | м2 | 492,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда хидроизолације мокрог чвора, преко бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX, "или одговарајући" материјал. Бетонску подлогу припремити, да будечиста,одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, иуградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, 6-8 х, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 часова. Хидроизолацију повити уза зидове 10 цм. Изолит ПОЛИФЛЕX или одговарајући материјал је отпоран на УВ зраке, високе и ниске температуре. Испитати хидроизолацију на водонепрпусност. Обрачун по м2 изведене хидроизолације. | м2 | 110,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грађевинска столарија: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ профила, према постојећој столарији (мере узети на објекту на лицу места). Прозор израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, према шеми отвора. Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумон вулказинизованом на угловима. Оков стандардни (са окретним и окретно нагибним механизмом). Застакљен изолирајућим термопан стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. Прозор опремити-поставити под прозорску даску са спољне и унутрашње стане. Под прозорску даску-окапницу треба извршити са подштоком (солбанк профилом), који омогућава да се окапница увуче у профил. |  |  |  |  |  |  |
|  | За квалитет и карактеристике уграђених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима одабраног произвођача и уз договор са наџорним органом. ПВЦ столарија мора да испуњава минимални коефициенат проласка топлоте у=1.5 Њ/м2К Донети готову столарију на градилиште и извршити монтажу уз примену стандардне опреме, алата и механизације. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака I. дим 2.18/1.51 цм. | ком | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака II. дим 2.18/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака III. дим 0.88/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 1V. дим 1.20/0.85 цм. | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда превоз и монтажа улазних врата од ПВЦ профила, према постојећој столарији (мере узети на објекту на лицу места). Прозор израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нердјајућим профилима, према шеми отвора. Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумон вулказинизованом на угловима. Оков стандардни (са окретним и окретно нагибним механизмом). Застакљен изолирајућим термопан стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. Врата опремити бравом са цилиндром и три кључа.Тон према избору пројектанта. За квалитет и карактеристике уградјених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима одабраног производјача и уз договор са надзорним органом. ПВЦ столарија мора да испуњава минимални коефициенат проласка топлоте у=1.5 W/м2К Донети готову столарију на градилиште и извршити монтажу уз примену стандардне опреме, алата и механизације. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-1. дим 1.80/2.201 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-2. дим 1.20/2.71 цм. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Израда превоз и монтажа унутрашњих дрвених врата према постојећим унутрашњим вратима (мере узети на објекту на лицу места). Доврaтници су мaсивни од МДФ-a и угрaђују се сувим поступком. Крило врaтa рaдити у рaму од пуног дрветa сa испуном од пaпирног сaћa сa обострaном облогом од МДФ-a д=10мм. Финална обрада два слоја уљане боје са претходном импрегнацијом и завртшна опбрада лак боја у полусјају. Пригушење буке од зaтвaрaњa врaтa може се постићи унaоколо пролaзећим гуменим цревом или гуменим одбојницимa усaђеним у три тaчке нa постaви.Предвидети квaлитетaн стaндaрдaн оков, три шaрке, укопaвaјућу цилиндер брaву сa три кључa, висинa квaке 105 цм од подa. У цену урачунати и застакљивање у свему као постојеће. Свa врaтa требa дa имaју aтест нa звучну изоловaност од Р=20-24дБ. Елементе угрaдити по систему суве монтaже. Све финaлно обрaђене покривне лaјсне постaвити после зaвршеткa молерских и керaмичaрских рaдовa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При изрaди и угрaдњи врaтa стриктно се придржaвaти смерa отвaрaњa крилa као код постојећих.Врата се уграђују у постојећи отвор,врата анкеровати за зидове и надвератник, врата уградити без прага са гуменим одбојником. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материјали за израду врата треба да задовољавају све прописане стандарде квалитета и постојаности (против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска срдества, термичкеи звучне изолационе стандарде...). За квалитет и карактеристике уградјених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима, одабраног производјача и уз договор са надзорним органом. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 1. дим 1.01/2.05 цм. | ком | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 2. дим 1.00/2.00 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 3. дим 0.71/2.05 цм. | ком | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 5. дим 1.61/2.05 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Укупно грађевинска столарија: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Керамичарски радови: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама прве класе димензија 30x30 (30x60) или слично, дебљина плочице 8.3 мм. произвођач. Слога и тона по избору инвеститора и надзорног органа. Плочице постављати на лепак. Под урадити у паду 0,5% према постојећим сливницима. Спој са вертикалном површином обрадити силиконом. Обрачун по м2 постављених плочица са свим потребним радом и материјалом. | м2 | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обложити зидове купатила керамичким плочицама прве класе димензија 30x30 (30x60) или слично, произвођача и тона по избору пројектанта на лепак. У просторијама висина облагања је до плафона, односно до висине 3.00 цм. Обрачун по м2 стварно изведених радова, рачунајући сав потребан рад и материјал. | м2 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно керамичарски радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Унутар објекта у ходницима, као и у свим просторијама осим у санитарним, након скинуте постојеће подлоге извршити постављање епоксидног индустријског пода.Пре постављања преко чисте подлоге поставити ПЕ фолију и извести брзосушећи полимерцементни естрих повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30 Мпа као подлоге за хабајући слој. Под се пре ливења мора обрадити техником сачмарења, фрезања и брушења да се отклоне све прљавштине, сво цементно млеко и да се осигура оптимална повезаност и приоњивост подног система (мин 1,5 Н/мм2). Подни систем мора бити без растварача, мора имати сопствени учвршћивач и природни кварцни песак различите гранулације. Подни систем треба бити сачињен од прајмера, регулирајућег базног слоја по којем је распоређен кварцни песак одређене гранулације и завршног епоксидног слоја убоји. Подни систем је дебљине 2-3 мм. Под мора имати високу отпорност на хабање, хемијски добро отпоран на различита оптерећења, без фуга, мора да задовољава све међународне стандарде у погледу хигијене и безбедности, између осталих и ГМП, мора бити лак за негу и одржавање. Уза зидове извести холкел-соклу висине 8 цм од истог материјала као и под. Обрачун по м2 изведене површине . | м2 | 492,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заштита свих површина пре молерско-фарбарских радова фолијом и молерским тракама. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Скидање старе фарбе, стругање и шмирглање са зидова. Утовар шута и одвоз на депонију коју одреди инвестотор. | м2 | 1,691,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Чишћење и санирање ситних пукотина у зиду молерском испуном. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Чишћење и санирање крупних пукотина у зиду бандаж траком и молерском испуном. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Лечење флека на зидовима и плафонима бојама на бази акрилата уз претходно чишћење и наношење молерске подлоге на површину која се третира. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Обрада плафонских и зидних површина Репанолом. После зидарског санирања ситних и крупних пукотина. Извршити обраду истих површина Репанолом све до споја са површинама на којима је постојећи малтер у добром стању. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. Напомена: груба процена површина. | м2 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. Изгипсати мања оштећења, изглетовати, импрегнирати површине тоном, исправљање емулзивним китом и бојење полудисперзивном бојом два пута. Обојене површине морају бити уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун по м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 1,691,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Бојење рукохвата бојом за дрво, са претходном припремом за бојење. Обрачун по м' обојених рукохвата. | м' | 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Обрада шпалетни око прозора и врата са обе стране. Ивице око шпалетни обрадити уграђивањем ивичних алуминијумских лајсни. Ивице лепо попунити испуном , затим глетом фино обрадити шпалетне и пре бојења ошмирглати фином шмирглом. Обрачун по м' | м' | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Бојење шпалетни око прозора и врата полудисперзивном бојом у тону према избору пројектанта. Обрачун по м' | м' | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно молерско-фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Санитарни радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вц шоље беле боје са водокотлићем, и покретним рукохватима за инвалиде са обе стране и са свим припадајућим деловима за прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему. Вц шоља и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Вц шоље беле боје са водокотлићем, са свим припадајућим деловима за прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему. Вц шоља и пратећа опрема прве класе I (А).Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Туш каде са батеријом са свим припадајућим деловима за прикључење. Туш када и пратећа опрема прве класе I (А). У цену урачунати сву пратерћу опрему. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Туш каде са батеријом са свим припадајућим деловима за прикључење, са покретним рукохватима и конзолном седељком, фиксираном на зид. У цену урачунати сву пратећу опрему. Туш када и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Умиваоници дим 56 x 47 цм беле боје са батеријом и свим припадајућим деловима за прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему. Умиваоник и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро. Трокадеро са канализационом мрежом извести са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%.Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић. Поставити заштитну решетку. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Трокадера и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Испитивање новопостављених санитарних уређаја. Обрачун паушално. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно санитарни радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разни радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Израда преграда у купатилима од алуминјумских профила, са испуном лексан плочама д=10 мм. Обрачун од м2. | м2 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Монтажа демонтираних клима уређаја. По завршетку свих предвиђених радова, клима уређаје поставити на првобитно место. Обрачун од комада | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно разни радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) ПАВИЉОН А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Припремни радови, рушење и демонтажа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грађевинска столарија |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подополагачки радови |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Санитарни радови |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разни радови |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |  |  |  |

ПАВИЉОН Б

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1 | Радови на припреми, рушењу и демонтажи: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.Обрачун по м2 површине градилишта | м2 | 600,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Чишћење и прање градилишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина,чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина.Обрачун по м2 очишћене површине.чун по м2 површине градилишта. | м2 | 600,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа постојећих клима уређаја. Пажљиво демонтирати клима уређаје (унутрашње и спољне инсталације), очистити их и одложити. По завршетку свих предвиђених радова инсталације клима уређаја поставити на првобитно место. Демонтиране клима уређаје депоновати и чувати ради пононе уградње, извођач чува и депоније. Демонтажа и каснија поновна монтажа обухваћени су заједничком ценом. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата заједно са дрвеним или металним штоком, површине од 2-5м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 1. дим 1.01/2.05 цм. | ком | 14,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 2. дим 1.00/2.00 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 3. дим 0.71/2.05 цм. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 5. дим 1.61/2.05 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 29,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа прозора до 2м2 и одношење на градилишну депонију. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака I. дим 2.18/1.51 цм. | ком | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака II. дим 2.18/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака III. дим 0.88/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 1V. дим 1.20/0.85 цм. | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 38,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтажа улазних врата од 2-5м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-1. дим 1.80/2.201 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-2. дим 1.20/2.71 цм. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Oбијање продужног или кречног малтера са унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор записнички констатују површине које се морају обити пре почетка извођења радова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Процењено око 10% од укупне површине фасаде. Обрачун по м2 обијене површине. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Извршити скидање санитарних елемената, вц шоља, када, тушева, лавабоа, славина, уз проверу вентила, решетки сливника, како би био припремљен простор за постављање нових елемената након уградње нових плочица, које би се уградјивале преко постојећих адекватним лепком за ову врсту радова. Приликом скидања свих елемената водити рачуна о уграђеној инсталацији у зидовима и подовима која се задржава и на коју ће се везивати нови елементи. Обрачун по комаду демонтираног елемента за мокре чворове на првом спрату са одвозом на депонију и у цену урачунати све припремне радове како би постојећа инсталација остала неоштећена и остала у функцији уградње нових санитарних елемената као и подних и зидних керамичких плочица. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вц чучаваца ком. 6 батерија и тушем ком. 6 вц-шоља са казанчетом ком. 2 лавабои са батеријом ком. 6 туш када комплет са славином и тушем ком. 2 провера вентила, решетки сливника и замена дотрајали | ком | 22,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Обијање подне цементне кошуљице заједно са пвц-завршним подом. Обити кошуљицу до бетонске конструкције.Подлогу очистити од свих неравнина и нечистоћа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 пода | м2 | 491,56 |  |  |  |  |
| 1.10 | Обијање подних керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 пода | м2 | 104,70 |  |  |  |  |
| 1.11 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 обијене површине. | м2 | 336,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | Рушење тротоара око објекта, заједно са тампоно шљунка, ради санације сокле. Настали шут транспортовати на депонију коју одреди инвеститор. У цену урачунати заштиту зелених површина пвц фолијом.Обрачун по м2 површине. | м2 | 80,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно радови на припреми и рушењу: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обрада ортвора-шпалетни после монтаже врата и прозора продужним малтером размере 1:3. Површине морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 368,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Малтерисање зидова на местима где је извршено обијање подклобученог и оштећеног малтера, продужниммалтером размере 1:3:9 у два слоја. Минимална дебљина малтера је 2 цм. Зидове претходно очистити, очистити спојнице а бетонске делове орапавити. Све подлоге претходно поквасити водом и испрскати цементним млеком. Прво нанети груби слој малтера од оштрог песка па фини слој од просејаног песка. Омалтерисане површине морају бити потпуно глатке, равне и без таласа а све ивице оштре и праве. Обрачун по м2. Стварно омалтерисане површине са свим потребним предрадњама, скелом и одбијањем отвора према нормативима. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израдити брзосушећу рабиц цементну кошуљицу на местима предвиђеним пројектом и описом као подлогу за епоксидни под, дебљина кошуљице д=6 цм од цементног брзовезујућег и брзосушећег малтера " ТОP CEM " или слично у размери 1:3. Естрих рабицирати арматурном мрежом Q84 постављеном обавезно у средини слоја. На местима ослањања преградних зидова поставити мрежу Q131 у минималној ширини од 1,00 метара. Цементни естрих извести потпуно хоризонтално без икаквих одступања. У просторијама површина већих од 9,0 м2 извести дилатационе разделнице на максимуму удаљеном 3,0 м у оба правца. Обрачун по м2 стварно изведене површине а у цену је урачунат сав материјал и рад потребан за извођење предметних радова. Обрачун по м2 површине. | м2 | 492,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Поправка-замена спуштеног плафона са челичном под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским плочама дим. 60/60 цм. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 површине. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала и израда тротара око објекта, тротоаре радити у ламелама до 2.00 м. у паду од објекта, армирати арматурном мрежом. Тротоар д=10 цм, тампон шљунка д=10 цм. Горњу површину пердашити. У цену урачунат сав материјали и пратећи радфови за израду тротоар и тампона. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ситни зидарски радови; поправке на објекту после замене столарије, лимарских радова и остали грађевински радови обухваћени пројектом. Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Брушење подлоге и усисавање исте као припрему за наношење брзовезујуће кошуљице. По завршеном брушењу и усисавању пода нанети прајмер за везивање кошуљице за подлогу. Обрачун по м2 површине. | м2 | 492,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда хидроизолације мокрог чвора, преко бетонске подлоге, двокомпонентним полимерним материјалом Изолит ПОЛИФЛЕX, или одговарајући материјал. Бетонску подлогу припремити, да будечиста,одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, иуградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, 6-8 х, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 часова. Хидроизолацију повити уза зидове 10 цм. Изолит ПОЛИФЛЕX или одговарајући материјал је отпоран на УВ зраке, високе и ниске температуре. Испитати хидроизолацију на водонепрпусност. Обрачун по м2 изведене хидроизолације. | м2 | 110,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грађевинска столарија: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ профила, према постојећој столарији (мере узети на објекту на лицу места). Прозор израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, према шеми отвора. Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумон вулказинизованом на угловима. Оков стандардни (са окретним и окретно нагибним механизмом). Застакљен изолирајућим термопан стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. Прозор опремити-поставити под прозорску даску са спољне и унутрашње стане. Под прозорску даску-окапницу треба извршити са подштоком (солбанк профилом), који омогућава да се окапница увуче у профил. |  |  |  |  |  |  |
|  | За квалитет и карактеристике уграђених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима одабраног произвођача и уз договор са наџорним органом. ПВЦ столарија мора да испуњава минимални коефициенат проласка топлоте у=1.5 Њ/м2К Донети готову столарију на градилиште и извршити монтажу уз примену стандардне опреме, алата и механизације. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака I. дим 2.18/1.51 цм. | ком | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака II. дим 2.18/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака III. дим 0.88/0.61 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 1V. дим 1.20/0.85 цм. | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда превоз и монтажа улазних врата од ПВЦ профила, према постојећој столарији (мере узети на објекту на лицу места). Прозор израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нердјајућим профилима, према шеми отвора. Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумон вулказинизованом на угловима. Оков стандардни (са окретним и окретно нагибним механизмом). Застакљен изолирајућим термопан стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. Врата опремити бравом са цилиндром и три кључа.Тон према избору пројектанта. За квалитет и карактеристике уградјених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима одабраног производјача и уз договор са надзорним органом. ПВЦ столарија мора да испуњава минимални коефициенат проласка топлоте у=1.5 W/м2К Донети готову столарију на градилиште и извршити монтажу уз примену стандардне опреме, алата и механизације. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-1. дим 1.80/2.201 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака UL-2. дим 1.20/2.71 цм. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Израда превоз и монтажа унутрашњих дрвених врата према постојећим унутрашњим вратима (мере узети на објекту на лицу места). Доврaтници су мaсивни од МДФ-a и угрaђују се сувим поступком. Крило врaтa рaдити у рaму од пуног дрветa сa испуном од пaпирног сaћa сa обострaном облогом од МДФ-a д=10мм. Финална обрада два слоја уљане боје са претходном импрегнацијом и завртшна опбрада лак боја у полусјају. Пригушење буке од зaтвaрaњa врaтa може се постићи унaоколо пролaзећим гуменим цревом или гуменим одбојницимa усaђеним у три тaчке нa постaви.Предвидети квaлитетaн стaндaрдaн оков, три шaрке, укопaвaјућу цилиндер брaву сa три кључa, висинa квaке 105 цм од подa. У цену урачунати и застакљивање у свему као постојеће. Свa врaтa требa дa имaју aтест нa звучну изоловaност од Р=20-24дБ. Елементе угрaдити по систему суве монтaже. Све финaлно обрaђене покривне лaјсне постaвити после зaвршеткa молерских и керaмичaрских рaдовa. |  |  |  |  |  |  |
|  | При изрaди и угрaдњи врaтa стриктно се придржaвaти смерa отвaрaњa крилa као код постојећих.Врата се уграђују у постојећи отвор,врата анкеровати за зидове и надвератник, врата уградити без прага са гуменим одбојником. |  |  |  |  |  |  |
|  | Материјала и за израду врат треба да задовољавају све прописане стандарде квалитета и постојаности (против пожарне услове, отпорне на удар, хемијска срдества, термичкеи звучне изолационе стандарде...). За квалитет и карактеристике уградјених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима, одабраног производјача и уз договор са надзорним органом. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознака 1. дим 1.01/2.05 цм. | ком | 14,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 2. дим 1.00/2.00 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 3. дим 0.71/2.05 цм. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 4. дим. 1.10/2.05 цм. Клатно врата | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Ознака 5. дим 1.61/2.05 цм. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно грађевинска столарија: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Керамичарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама прве класе димензија 30x30 (30x60) или слично, дебљина плочице 8.3 мм. произвођач. Слога и тона по избору инвеститора и надзорног органа. Плочице постављати на лепак. Под урадити у паду 0,5% према постојећим сливницима. Спој са вертикалном површином обрадити силиконом. Обрачун по м2 постављених плочица са свим потребним радом и материјалом. | м2 | 105,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Обложити зидове купатила керамичким плочицама И класе димензија 30x30 (30x60) или слично, произвођача и тона по избору пројектанта на лепак. У просторијама висина облагања је до плафона, односно до висине 3.00 цм. Обрачун по м2 стварно изведених радова, рачунајући сав потребан рад и материјал. | м2 | 315,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно керамичарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Унутар објекта у ходницима, као и у свим просторијама осим у санитарним, након скинуте постојеће подлоге извршити постављање епоксидног индустријског пода.Пре постављања преко чисте подлоге поставити ПЕ фолију и извести брзосушећи полимерцементни естрих повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30 Мпа као подлоге за хабајући слој. Под се пре ливења мора обрадити техником сачмарења, фрезања и брушења да се отклоне све прљавштине, сво цементно млеко и да се осигура оптимална повезаност и приоњивост подног система (мин 1,5 Н/мм2).Подни систем мора бити без растварача, мора имати сопствени учвршћивач и природни кварцни песак различите гранулације. Подни систем треба бити сачињен од прајмера, регулирајућег базног слоја по којем је распоређен кварцни песак одређене гранулације и завршног епоксидног слоја убоји. Подни систем је дебљине 2-3 мм. Под мора имати високу отпорност на хабање, хемијски добро отпоран на различита оптерећења, без фуга, мора да задовољава све међународне стандарде у погледу хигијене и безбедности, између осталих и ГМП, мора бити лак за негу и одржавање. Уза зидове извести холкел-соклу висине 8 цм од истог материјала као и под. Обрачун по м2 изведене површине . | м2 | 492,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заштита свих површина пре молерско-фарбарских радова фолијом и молерским тракама. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 600,00 |  |  |  |  |
| 7.2 | Скидање старе фарбе, стругање и шмирглање са зидова. Утовар шута и одвоз на депонију коју одреди инвестотор. | м2 | 1,691,00 |  |  |  |  |
| 7.3 | Чишћење и санирање ситних пукотина у зиду молерском испуном. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 7.4 | Чишћење и санирање крупних пукотина у зиду бандаж траком и молерском испуном. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 7.5 | Лечење флека на зидовима и плафонима бојама на бази акрилата уз претходно чишћење и наношење молерске подлоге на површину која се третира. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 7.6 | Обрада плафонских и зидних површина Репанолом. После зидарског санирања ситних и крупних пукотина. Извршити обраду истих површина Репанолом све до споја са површинама на којима је постојећи малтер у добром стању. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. Напомена: груба процена површина. | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 7.7 | Бојење полудисперзивном бојом зидова и плафона. Изгипсати мања оштећења, изглетовати, импрегнирати површине тоном, исправљање емулзивним китом и бојење полудисперзивном бојом два пута. Обојене површине морају бити уједначеног тона и не смеју се отирати. Обрачун од м2 све комплет према горњем опису. | м2 | 1,691,00 |  |  |  |  |
| 7.8 | Бојење рукохвата бојом за дрво, са претходном припремом за бојење. Обрачун по м' обојених рукохвата. | м' | 140,00 |  |  |  |  |
| 7.9 | Обрада шпалетни око прозора и врата са обе стране. Ивице око шпалетни обрадити уграђивањем ивичних алуминијумских лајсни. Ивице лепо попунити испуном , затим глетом фино обрадити шпалетне и пре бојења ошмирглати фином шмирглом. Обрачун по м' | м' | 200,00 |  |  |  |  |
| 7.10 | Бојење шпалетни око прозора и врата полудисперзивном бојом у тону према избору пројектанта. Обрачун по м' | м' | 200,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно молерско-фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Санитарни радови: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вц шоље беле боје са водокотлићем, и покретним рукохватима за инвалиде са обе стране и са свим припадајућим деловима за прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему. Вц шоља и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Вц шоље беле боје са водокотлићем, са свим припадајућим деловима за прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему. Вц шоља и пратећа опрема прве класе I (А).Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Туш каде са батеријом са свим припадајућим деловима за прикључење. Туш када и пратећа опрема прве класе I (А). У цену урачунати сву пратерћу опрему. Обрачун по комаду | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 8.4 | Туш каде са батеријом са свим припадајућим деловима за прикључење, са покретним рукохватима и конзолном седељком, фиксираном на зид. У цену урачунати сву пратећу опрему. Туш када и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 8.5 | Умиваоници дим 56 x 47 цм беле боје са батеријом и свим припадајућим деловима за прикључење. У цену урачунати сву пратећу опрему. Умиваоник и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 8.6 | Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро. Трокадеро са канализационом мрежом извести са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%.Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић. Поставити заштитну решетку. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Трокадера и пратећа опрема прве класе I (А). Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 8.7 | Испитивање новопостављених санитарних уређаја. Обрачун паушално. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно санитарни радови |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разни радови: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Израда преграда у купатилима од алуминјумских профила, са испуном лексан плочама д=10 мм. Обрачун од м2. | м2 | 16,00 |  |  |  |  |
| 9.2 | Монтажа демонтираних клима уређаја. По завршетку свих предвиђених радова, клима уређаје поставити на првобитно место. Обрачун од комада | ком. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Укупно разни радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| I | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Припремни радови, рушење и демонтажа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грађевинска столарија |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подополагачки радови |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Санитарни радови |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разни радови |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |  |  |  |

СТАЗЕ

|  | Опис позиције | Јединица мере | Количина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 751,06 |  |  |  |  |
| 1.1 | Чишћење и прање тротоара и прилазних стаза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 300 |  |  |  |  |
| 1.2 | Заливање напрснућа у постојећем асфалту |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ИЗДИЗАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА | Kom. | 13 |  |  |  |  |
| 2 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда доњег носећег слоја изравнања од сафалт бетона АБ 8 позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју плаћање се врши по тони уграђеног асфалта | T1 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | ИЗРАДА АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА ОД АВ 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебљине д= 4цм односно према котама, димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у пројекту. (200,00m x 3,60m)+ (2,5m x 2,50m x7) m2 | m2 | 751,06 |  |  |  |  |
|  | СВЕГА БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА СА ПДВ-ом (20%) |  |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Павиљон А |  |  |  |  |  |  |
|  | Павиљон Б |  |  |  |  |  |  |
|  | Стазе |  |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБРАЧУНАТ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| Припремни радови, рушење и демонтажа |  |
| --- | --- |
| Зидарски радови: |  |
| Изолатерски радови: |  |
| Грађевинска столарија: |  |
| Керамичарски радови: |  |
| Подополагачки радови: |  |
| Молерско-фарбарски радови: |  |
| Санитарни радови: |  |
| Разни радови: |  |
| Санација и адаптација тротоара и стаза: |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Павиљон А/4.1 Павиљон Б/4.1 | Израда превоз и монтажа прозора од ПВЦ профила, према постојећој столарији (мере узети на објекту на лицу места). Прозор израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, према шеми отвора. Елементе дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумон вулказинизованом на угловима. Оков стандардни (са окретним и окретно нагибним механизмом). Застакљен изолирајућим термопан стаклом д=4+16+4 мм. Отварање према шеми. Прозор опремити-поставити под прозорску даску са спољне и унутрашње стане. Под прозорску даску-окапницу треба извршити са подштоком (солбанк профилом), који омогућава да се окапница увуче у профил. За квалитет и карактеристике уграђених делова обезбедити атесте. Остали детаљи према радионичким детаљима одабраног произвођача и уз договор са наџорним органом. ПВЦ столарија мора да испуњава минимални коефициенат проласка топлоте U=1.5 W/m2К Донети готову столарију на градилиште и извршити монтажу уз примену стандардне опреме, алата и механизације. Обрачун од комада све комплет према горњем опису. | Укупан коефицијент за цео отвор мора бити Uf+w=1,5W/m2K Атестом потврдити захтевани еквавиланти коефицијент пролаза топлоте за цео отвор |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова: Општина Петровац на Млави

Седиште наручиоца: Српских владара 165

Матични број: 07198264

ПИБ: 102538275

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  на санацији објекта ,,Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић“ у Стамници (санација и адаптација павиљона А и Б и приступних стаза и тротоара)    буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

# Text boxes

Република Србија

Општина Петровац на Млави